FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-21-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8010    	KUA/CANE ISLAND - ONLINE	1023.1082	1.0964	0.5384	0.5838	95.4013	2.7424	0.1606	0.0274	0.0190	0.0044	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.5911	-94.4167	02/21/2026	
8029    	STANTON A - ONLINE	1022.1681	1.0709	0.5983	0.5835	95.4322	2.6560	0.1687	0.0309	0.0216	0.0086	0.0040	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1338.3765	-37.5585	02/21/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1023.2100	1.0295	0.5743	0.5831	95.4600	2.6990	0.1658	0.0283	0.0220	0.0077	0.0038	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.9582	-35.6510	02/21/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1022.7093	1.0086	0.5437	0.5821	95.6407	2.5730	0.1632	0.0279	0.0218	0.0077	0.0039	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1340.4290	-36.1322	02/21/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1022.8966	1.0929	0.5864	0.5841	95.3440	2.7343	0.1662	0.0299	0.0213	0.0086	0.0038	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1338.4189	-29.9600	02/21/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1023.1201	1.0256	0.6090	0.5837	95.4612	2.6433	0.1679	0.0279	0.0201	0.0083	0.0037	0.0330	0.0090	0.0044	0.0075	1339.8249	24.7710	02/21/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1024.0073	0.9897	0.5724	0.5830	95.4562	2.7422	0.1680	0.0281	0.0214	0.0082	0.0040	0.0098	0.0035	0.0017	0.0000	1341.1805	-35.3621	02/21/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1022.9625	1.0819	0.5608	0.5837	95.4254	2.6865	0.1666	0.0307	0.0227	0.0090	0.0044	0.0120	0.0042	0.0021	0.0000	1339.0081	-30.9980	02/21/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1022.1265	0.9904	0.4022	0.5800	96.0865	2.2965	0.1506	0.0285	0.0214	0.0087	0.0043	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1342.1598	-33.2024	02/21/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1020.1242	1.0953	0.5278	0.5814	95.8386	2.2899	0.1658	0.0348	0.0228	0.0095	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1337.1849	-96.8846	02/21/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1176	1.3438	0.1768	0.5871	95.0416	3.1803	0.1822	0.0303	0.0223	0.0085	0.0041	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1341.8164	-34.6562	02/21/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1014.6576	0.7286	0.2800	0.5697	97.9553	0.8729	0.0741	0.0231	0.0195	0.0125	0.0067	0.0274	0.0097	0.0047	0.0000	1344.2929	-12.3637	02/21/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1022.5992	1.1550	0.5491	0.5845	95.3014	2.7568	0.1668	0.0290	0.0212	0.0080	0.0038	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1337.6088	-37.3411	02/21/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1014.5424	1.0870	0.0743	0.5732	97.6170	1.0363	0.0964	0.0260	0.0238	0.0140	0.0070	0.0183	0.0065	0.0031	0.0000	1340.0016	-21.7184	02/21/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1014.3884	1.2020	0.6395	0.5810	96.2229	1.6554	0.1590	0.0380	0.0283	0.0139	0.0070	0.0339	0.0120	0.0058	0.0000	1330.8246	-6.2101	02/21/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1002.8860	1.4649	0.0510	0.5717	98.0382	0.4017	0.0283	0.0069	0.0046	0.0019	0.0000	0.0023	0.0008	0.0004	0.0000	1326.4620	-65.2196	02/21/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1024.4635	1.0102	0.6228	0.5841	95.2315	2.8956	0.1690	0.0282	0.0209	0.0082	0.0039	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1340.4526	-35.4924	02/21/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1022.6723	1.1115	0.6289	0.5847	95.2472	2.7598	0.1698	0.0311	0.0249	0.0097	0.0048	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1337.4736	-30.3561	02/21/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1023.1927	1.0826	0.5564	0.5838	95.4004	2.7164	0.1674	0.0293	0.0225	0.0089	0.0044	0.0117	0.0041	0.0020	0.0000	1339.1822	-31.4213	02/21/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1026.4106	0.0932	0.6980	0.5713	96.6582	2.4932	0.0474	0.0031	0.0038	0.0012	0.0007	0.0012	0.0003	0.0002	0.0000	1357.9264	-79.1964	02/21/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1022.0247	1.0966	0.6194	0.5839	95.3465	2.7067	0.1608	0.0278	0.0196	0.0081	0.0036	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1337.5026	-32.8733	02/21/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1022.8405	1.0863	0.5751	0.5838	95.3767	2.7201	0.1709	0.0291	0.0199	0.0084	0.0034	0.0102	0.0036	0.0018	0.0000	1338.7011	-34.4812	02/21/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1023.7238	1.0471	0.5780	0.5838	95.3462	2.7862	0.1717	0.0288	0.0203	0.0078	0.0033	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.9021	-33.7573	02/21/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1022.2614	1.0146	0.6067	0.5826	95.5442	2.5963	0.1668	0.0281	0.0220	0.0075	0.0042	0.0095	0.0034	0.0000	0.0016	1339.2978	-13.3874	02/21/2026	
8184    	TRENTON RNG	973.1209	1.0700	3.0610	0.5782	95.8519	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0170	0.0060	0.0029	0.0000	1279.7249	-25.0455	02/21/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	993.0236	1.0998	0.9286	0.5692	97.9715	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1317.1381	-117.3762	02/21/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	973.5032	0.3356	3.7324	0.5737	95.9170	0.0000	0.0044	0.0000	0.0007	0.0000	0.0000	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1285.2240	-37.7777	02/21/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1580	0.4606	1.1245	0.5747	96.3099	2.0247	0.0657	0.0048	0.0053	0.0016	0.0013	0.0016	0.0006	0.0003	0.0000	1339.1528	-71.6070	02/21/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1024.4503	0.2665	1.0031	0.5761	95.8937	2.6952	0.1213	0.0074	0.0094	0.0018	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1349.6923	-102.9656	02/21/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1022.2486	1.0156	0.5942	0.5825	95.5770	2.5777	0.1610	0.0290	0.0216	0.0087	0.0044	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1339.4162	-33.1653	02/21/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1022.1599	1.0205	0.6154	0.5827	95.3959	2.8629	0.0339	0.0283	0.0204	0.0081	0.0040	0.0107	0.0038	0.0018	0.0000	1339.0300	-33.8890	02/21/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1022.9842	0.9941	0.5849	0.5825	95.5370	2.6544	0.1603	0.0271	0.0210	0.0082	0.0036	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1340.3566	-36.3569	02/21/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1021.9546	1.0840	0.5227	0.5826	95.6395	2.5066	0.1678	0.0331	0.0225	0.0094	0.0046	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1338.8469	-34.6183	02/21/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1006.6547	0.1705	0.5854	0.5588	99.2441	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1346.6069	-122.1920	02/21/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1018.4204	1.1797	0.3957	0.5806	96.2259	1.9239	0.1783	0.0422	0.0262	0.0116	0.0046	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1336.5640	-29.9788	02/21/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1022.5195	1.0892	0.6112	0.5840	95.3622	2.6871	0.1693	0.0303	0.0232	0.0087	0.0042	0.0145	0.0051	0.0000	0.0025	1338.0119	-4.0610	02/21/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1022.7965	1.0377	0.6714	0.5840	95.2452	2.8232	0.1544	0.0279	0.0212	0.0083	0.0039	0.0070	0.0025	0.0012	0.0000	1338.3902	-42.3111	02/21/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1023.7238	1.0471	0.5780	0.5838	95.3462	2.7862	0.1717	0.0288	0.0203	0.0078	0.0033	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.9021	-33.7573	02/21/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1030.5708	1.1387	0.5173	0.5889	94.4357	3.6455	0.1765	0.0325	0.0240	0.0102	0.0054	0.0141	0.0050	0.0024	0.0000	1342.8907	-26.8750	02/21/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1022.6416	1.0163	0.6133	0.5830	95.4811	2.6506	0.1652	0.0286	0.0216	0.0085	0.0042	0.0105	0.0037	0.0000	0.0018	1339.4054	-11.2845	02/21/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1024.1462	1.0311	0.6130	0.5841	95.2582	2.8524	0.1713	0.0290	0.0216	0.0086	0.0042	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.9999	-33.8278	02/21/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1032.3743	1.1415	0.3559	0.5884	94.5558	3.7039	0.1535	0.0336	0.0244	0.0110	0.0056	0.0147	0.0052	0.0025	0.0000	1345.8340	-25.9536	02/21/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1023.8655	1.0378	0.6150	0.5841	95.2777	2.8242	0.1704	0.0294	0.0220	0.0078	0.0041	0.0116	0.0041	0.0000	0.0020	1339.6977	-9.1543	02/21/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1023.2063	1.0735	0.6014	0.5841	95.3105	2.7751	0.1636	0.0292	0.0216	0.0085	0.0043	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1338.8111	-30.2684	02/21/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1023.6128	0.2655	1.0984	0.5766	95.7989	2.6867	0.1283	0.0076	0.0094	0.0020	0.0016	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1348.0484	-70.0807	02/21/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.0746	1.1018	0.6003	0.5845	95.2562	2.8051	0.1625	0.0300	0.0204	0.0086	0.0042	0.0109	0.0038	0.0019	0.0000	1338.2277	-33.0116	02/21/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1022.9515	1.0110	0.6300	0.5833	95.4096	2.7128	0.1645	0.0279	0.0206	0.0081	0.0037	0.0118	0.0042	0.0020	0.0000	1339.4905	-31.2509	02/21/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1025.0234	1.1063	0.6061	0.5859	94.9800	3.0598	0.1762	0.0285	0.0210	0.0083	0.0034	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1339.2209	-34.1469	02/21/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1024.6892	1.1205	0.5502	0.5853	95.1113	2.9805	0.1671	0.0283	0.0202	0.0077	0.0031	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1339.4452	-32.5803	02/21/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.9005	0.0234	0.7831	0.5746	95.9536	3.1272	0.1057	0.0033	0.0034	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.3016	-102.4107	02/21/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.4517	1.0934	0.5512	0.5834	95.4727	2.6332	0.1777	0.0293	0.0208	0.0073	0.0046	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1338.6346	-35.6236	02/21/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1025.7186	0.2911	0.8410	0.5756	96.0451	2.6822	0.1208	0.0066	0.0093	0.0016	0.0012	0.0011	0.0004	0.0002	0.0000	1351.9841	-77.5922	02/21/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1021.8152	1.0556	0.5613	0.5825	95.6009	2.5510	0.1611	0.0283	0.0199	0.0084	0.0035	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1338.8479	-34.9225	02/21/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1021.7773	1.0555	0.5614	0.5825	95.6018	2.5512	0.1610	0.0284	0.0199	0.0081	0.0031	0.0096	0.0034	0.0016	0.0000	1338.8258	-35.9138	02/21/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1022.0325	1.0600	0.5794	0.5829	95.5231	2.6024	0.1650	0.0287	0.0204	0.0083	0.0036	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1338.6668	-36.8384	02/21/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.7539	1.1586	0.4405	0.5822	95.8244	2.3156	0.1815	0.0334	0.0231	0.0091	0.0042	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1337.7671	-35.6336	02/21/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1022.4693	1.0567	0.6190	0.5835	95.4007	2.6878	0.1614	0.0285	0.0211	0.0084	0.0042	0.0121	0.0043	0.0021	0.0000	1338.4723	-30.7870	02/21/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1022.2905	1.0917	0.6215	0.5840	95.3454	2.6940	0.1703	0.0301	0.0218	0.0090	0.0042	0.0121	0.0043	0.0021	0.0000	1337.7181	-30.8194	02/21/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1024.1996	1.0121	0.6001	0.5837	95.3131	2.8382	0.1653	0.0286	0.0199	0.0085	0.0042	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1340.5405	-34.6242	02/21/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.6276	1.0725	0.5974	0.5837	95.3849	2.7073	0.1637	0.0302	0.0203	0.0094	0.0046	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1338.5629	-35.1705	02/21/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1027.8312	0.8345	0.9106	0.5865	94.4677	3.5493	0.1974	0.0191	0.0158	0.0039	0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1342.1633	-94.9863	02/21/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1022.1595	1.0708	0.5977	0.5834	95.4362	2.6531	0.1686	0.0310	0.0216	0.0085	0.0039	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1338.3717	-37.6420	02/21/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1022.1686	1.0710	0.5976	0.5834	95.4358	2.6533	0.1686	0.0310	0.0215	0.0085	0.0040	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1338.3718	-37.6315	02/21/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1025.3143	1.0407	0.3544	0.5823	95.6838	2.6742	0.1723	0.0293	0.0235	0.0084	0.0042	0.0092	0.0032	0.0016	0.0000	1343.6483	-36.5581	02/21/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.0110	1.1558	0.4637	0.5883	94.5805	3.5433	0.1743	0.0316	0.0232	0.0096	0.0050	0.0131	0.0046	0.0023	0.0000	1342.9018	-28.6149	02/21/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1022.3269	1.0341	0.6127	0.5830	95.4858	2.6252	0.1682	0.0282	0.0215	0.0088	0.0041	0.0114	0.0040	0.0020	0.0000	1338.9066	-32.0604	02/21/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1018.2193	0.2353	1.2053	0.5738	96.2984	2.1305	0.1094	0.0073	0.0099	0.0019	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1344.1947	-105.9187	02/21/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1022.2285	1.0603	0.5988	0.5832	95.4866	2.6096	0.1654	0.0304	0.0221	0.0090	0.0046	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1338.5201	-28.7320	02/21/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1022.3936	1.0754	0.5975	0.5836	95.4161	2.6732	0.1630	0.0292	0.0213	0.0085	0.0043	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.3562	-31.6995	02/21/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1022.5684	1.0246	0.5977	0.5829	95.5126	2.6233	0.1681	0.0287	0.0209	0.0085	0.0046	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.3913	-32.8116	02/21/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1021.3196	0.9959	0.6853	0.5826	95.5266	2.5588	0.1606	0.0275	0.0212	0.0081	0.0041	0.0118	0.0042	0.0020	0.0000	1338.1514	-31.2490	02/21/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1022.3371	1.0420	0.5932	0.5830	95.5150	2.6070	0.1665	0.0285	0.0216	0.0102	0.0049	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1339.0068	-32.2218	02/21/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1022.4658	1.0439	0.6034	0.5832	95.4822	2.6227	0.1685	0.0289	0.0221	0.0103	0.0050	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1338.9217	-29.3734	02/21/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1021.2935	0.9961	0.6866	0.5826	95.5261	2.5581	0.1605	0.0274	0.0212	0.0082	0.0039	0.0120	0.0042	0.0021	0.0000	1338.1177	-31.2054	02/21/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1020.3064	1.4573	0.2860	0.5851	95.5724	2.4148	0.1813	0.0365	0.0234	0.0108	0.0047	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1333.8837	-29.3511	02/21/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1022.8752	1.0368	0.5779	0.5830	95.4697	2.6839	0.1615	0.0276	0.0210	0.0085	0.0042	0.0090	0.0045	0.0000	0.0000	1339.5869	-52.0833	02/21/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1029.6897	1.1336	0.2893	0.5859	95.1304	3.1396	0.2144	0.0393	0.0281	0.0103	0.0044	0.0108	0.0000	0.0000	0.0000	1345.2449	-32.7455	02/21/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1025.8513	1.1243	0.5430	0.5855	95.0091	3.0720	0.1658	0.0289	0.0255	0.0101	0.0049	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1339.6383	-93.1757	02/21/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1022.9168	1.0746	0.6061	0.5840	95.3322	2.7483	0.1644	0.0282	0.0214	0.0086	0.0039	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1338.5677	-30.4416	02/21/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1007.7216	0.5466	1.4012	0.5742	96.4429	1.5314	0.0584	0.0076	0.0058	0.0021	0.0009	0.0031	0.0011	0.0005	0.0000	1329.8534	-60.2017	02/21/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1023.0750	1.0746	0.6137	0.5842	95.3111	2.7538	0.1679	0.0308	0.0211	0.0087	0.0043	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1338.5649	-27.5965	02/21/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.1619	1.0477	0.5863	0.5835	95.5113	2.5913	0.1625	0.0306	0.0240	0.0101	0.0052	0.0311	0.0110	0.0053	0.0000	1339.4396	-8.5624	02/21/2026	
8059    	Dominion South	1032.3607	0.3786	0.3377	0.5759	96.0721	3.1256	0.0821	0.0017	0.0021	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1360.3896	-101.2614	02/21/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1014.0422	1.2378	0.5433	0.5804	96.3624	1.5686	0.1729	0.0491	0.0143	0.0292	0.0059	0.0164	0.0058	0.0028	0.0000	1331.1978	-23.1579	02/21/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1022.8265	1.0368	0.5760	0.5830	95.4756	2.6802	0.1615	0.0275	0.0210	0.0084	0.0041	0.0090	0.0045	0.0000	0.0000	1339.5995	-52.2470	02/21/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.2609	1.0016	0.5567	0.5825	95.5525	2.6513	0.1679	0.0271	0.0210	0.0084	0.0041	0.0092	0.0046	0.0000	0.0000	1340.7363	-51.5562	02/21/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1013.1453	1.6127	0.3208	0.5835	96.0240	1.7982	0.1630	0.0352	0.0216	0.0105	0.0039	0.0101	0.0036	0.0017	0.0000	1326.4320	-34.7223	02/21/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1026.3593	1.0286	0.4679	0.5840	95.3604	2.8707	0.1881	0.0308	0.0251	0.0092	0.0051	0.0139	0.0049	0.0024	0.0000	1343.0857	-27.3499	02/21/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.5425	1.0219	0.6200	0.5843	95.1801	2.9436	0.1684	0.0278	0.0210	0.0084	0.0036	0.0052	0.0018	0.0009	0.0000	1340.3110	-47.7571	02/21/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1020.1333	0.9831	0.5408	0.5801	96.1805	2.0137	0.1693	0.0350	0.0290	0.0141	0.0079	0.0266	0.0094	0.0046	0.0000	1339.4530	-12.3014	02/21/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1013.7163	1.2202	0.4779	0.5791	96.5510	1.4945	0.1547	0.0403	0.0266	0.0130	0.0061	0.0158	0.0056	0.0027	0.0000	1332.0713	-24.7415	02/21/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1022.9946	1.0647	0.5936	0.5837	95.3919	2.7025	0.1680	0.0310	0.0216	0.0089	0.0045	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1338.9423	-28.6730	02/21/2026	
8020    	FGT TO WINNIE PL (23952)	1020.4291	0.7800	0.9053	0.5808	95.5759	2.4773	0.1813	0.0254	0.0256	0.0087	0.0054	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.9283	-96.5711	02/21/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1026.4783	1.1187	0.8276	0.5893	94.2175	3.6138	0.1580	0.0261	0.0173	0.0076	0.0038	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1337.1566	-35.4184	02/21/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1015.6055	0.7584	0.6407	0.5746	96.8923	1.5200	0.1154	0.0249	0.0190	0.0097	0.0045	0.0151	0.0053	0.0026	0.0000	1339.8208	-26.3691	02/21/2026