TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-24-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1013	    0.717	    0.952	    0.576	   96.404	    1.807	    0.091	    0.010	    0.009	    0.003	    0.001	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.494	N/A	05/24/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1012	    0.707	    1.028	    0.575	   96.486	    1.645	    0.108	    0.010	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.769	0.000	05/24/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.303	    0.164	    0.578	   96.742	    1.639	    0.115	    0.016	    0.014	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.953	 -102.978	05/24/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1021	    0.005	    2.345	    0.584	   94.063	    3.283	    0.218	    0.021	    0.037	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.234	  -39.423	05/24/2026	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    3.008	    0.573	   95.719	    1.271	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.064	 -115.420	05/24/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1017	    0.647	    1.007	    0.577	   96.002	    2.213	    0.105	    0.009	    0.009	    0.002	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.072	  -58.887	05/24/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.001	    2.248	    0.578	   94.933	    2.733	    0.080	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.179	 -105.604	05/24/2026