TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-09-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1007	    0.723	    1.122	    0.574	   96.792	    1.283	    0.064	    0.007	    0.007	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.442	N/A	04/08/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1008	    0.656	    1.151	    0.574	   96.745	    1.351	    0.079	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.062	0.000	04/08/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.178	    0.209	    0.577	   96.674	    1.815	    0.094	    0.012	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.708	 -103.150	04/08/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.004	    2.318	    0.579	   94.900	    2.624	    0.119	    0.010	    0.014	    0.004	    0.004	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.159	  -61.344	04/08/2026	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    2.909	    0.572	   95.986	    1.092	    0.013	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1313.164	 -115.004	04/08/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1009	    0.804	    0.965	    0.574	   96.793	    1.320	    0.088	    0.011	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.923	  -54.438	04/08/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1005	    0.001	    2.294	    0.575	   95.606	    2.038	    0.057	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.023	 -109.128	04/08/2026