TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-11-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1015	    0.726	    1.028	    0.578	   95.865	    2.310	    0.062	    0.005	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.566	N/A	07/10/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1013	    0.736	    1.002	    0.576	   96.244	    1.924	    0.079	    0.006	    0.005	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.307	0.000	07/10/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.563	    0.144	    0.581	   96.307	    1.839	    0.114	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.788	 -101.300	07/10/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1015	    0.015	    2.599	    0.583	   94.235	    2.850	    0.201	    0.022	    0.040	    0.012	    0.013	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.577	  -28.787	07/10/2026	
8549	WT 2 System Check	       986	    0.000	    2.895	    0.567	   96.991	    0.110	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1308.855	-32000.00	07/10/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.767	    1.086	    0.578	   95.958	    2.073	    0.095	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.922	  -63.799	07/10/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.004	    2.296	    0.579	   94.879	    2.703	    0.107	    0.005	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.414	 -105.292	07/10/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1012	    0.005	    2.311	    0.578	   95.053	    2.558	    0.071	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.043	 -106.582	07/09/2026